谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

1. 谈判项目编号： CGB2025159 。
2. 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司2025年度清洗油烟机。
3. 业务管理部门: 设备能源计量部 。
4. 项目内容

明细表

|  |
| --- |
| **1.清洗****大厨房（职工食堂）** |
| 序号 | 清洗名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 油烟面罩 | m | 1 |  |
| 2 | 油烟管道（横管） | m | 1 |  |
| 3 | 油烟管道（竖管） | m | 1 |  |
| 4 | 楼顶风柜（大） | 台 | 1 |  |
| 5 | 楼顶净化器（大） | 台 | 1 |  |
| 6 | 保养（风机与净化器） | 次/台 | 1 |  |
| **2.清洗小厨房（宾馆餐厅）** |
| 序号 | 清洗名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 油烟面罩 | m | 1 |  |
| 2 | 油烟管道（横管） | m | 1 |  |
| 3 | 油烟管道（竖管） | m | 1 |  |
| 4 | 楼顶风柜（小） | 台 | 1 |  |
| 5 | 楼顶净化器（小） | 台 | 1 |  |
| 6 | 保养（风机与净化器） | 次/台 | 1 |  |

1. 项目要求

1.资质要求：营业执照、清洗服务资质（资质上需有二维码验证）。

2.业绩要求：相关协议或合同等。

3.税率及价格：所有含税价格均为含1%增值税专用发票价格，税率可以偏离。

4.一年预估清洗次数，大厨房4次，小厨房3次。

5.投标单位可自行到厂踏勘，不统一组织踏勘，未踏勘视为已经充分了解项目情况，如果以未参加踏勘不了解现场为由提出的任何要求均将得不到支持。

6.甲方提前一周通知乙方清洗时间、清洗项目及数量，并协助乙方办理出入手续，入厂前需提前一天进行全员安全培训。

7.乙方清洗前需向甲方提交排油烟设施清洗计划和实施方案，并且每次清洗完毕后要向甲方提交清洗记录、照片等相关资料供甲方备案存档，乙方使用的排油烟设备清洗剂必须符合国家的环保标准，并向甲方提交相关证明，乙方自行筹备在清洗过程中所需用的各种器材和物品。

8.清洗完毕后，甲方对乙方的清洗项目1-3天内进行验收，验收不合格之处需立即整改，经整改2次以上仍不合格的，罚款500元。

9.质保期：一周，一周内发现漏油、渗油，免费清洗。

10.结算方式：以验收单实际清洗项目及数量×单价进行结算。

11.付款方式：结算完成，收到发票到后 1 个月内银行转账（现金）付款。

12.合同有效期： 1年 。

13.谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

14.谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

15.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。