谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

1. 谈判项目编号： YGCG2025136 。
2. 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司整体搬迁升级改造项目（危废渣资源化升级改造项目-危废渣熔炼车间桩基检测服务）。
3. 业务管理部门: 工程部 。
4. 项目内容

明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩型 | 有效桩长 | 检测项目 | 最大加载量 | 检测数量 |
| 挤密桩 | 12m | 复合地基静载试验 | 250kPa×2×0.7㎡=350kN | 12点 |
| 湿陷性及挤密系数检测 | / | 68米 |
| 灌注桩 | / | 单桩竖向抗压静载试验 | 1250kN×2=2500kN | 3根 |
| 备注 | 1、低应变检测免费，按设计要求检测。2、固定单价，以实际工作量结算。 |

备注：谈判最终报价应具有各检测项目单价的最终报价和所有检测项目的总价。

1. 项目要求
2. 资质要求：营业执照应含有 建设工程质量检测 相关项。
3. 业绩要求：无。
4. 税率及价格：所有含税价格均为含 1% 增值税专用发票价格。含税价格包含该项目工程质量检测实验、试验、报告等工程质量检测服务涉及的全部费用。检测费用最终结算以实际检测项目及检测数量为准，据实结算。
5. 质保期：自项目竣工验收合格后质保期一年。
6. 付款方式：银行现金转账；甲方最后领取报告时一次性付清检测费用。
7. 到货周期：无。
8. 服务期： 以危废渣资源化升级改造项目施工周期为该工程质量检测的服务期限，预计服务期限为18个月 。
9. 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。
10. 谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

10.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。