# 第六章 附 件

附件一

**投 标 函（**格式**）**

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司：

我们收到你们招标编号为ZYYL-ZB2025110招标文件，经详细审查全部内容，包括第（编号、补充变更通知）（如果有的话），已全部无异议地理解了招标文件的所有规定，决定参加投标。

签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交：

1、开标报价一览表正本一份

2、投标文件文字版正本一份及副本四份，投标文件电子版一份。

3、投标保证金人民币28000元整。

4、据此投标书，签字代表宣布同意如下：

(1)愿意按照招标文件中的一切要求，提供 项下 (货物名称) 共 台（套）及有关的服务，货物及服务投标总价格为（大写）（小写），交货期： 年 月 日前。具体报价明细见投标报价表。

(2)如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中的要求及投标文件中的每一项承诺，履行合同责任和义务。

(3)我们同意招标文件的规定，本投标书有效期为开标后90个日历日。如果中标，有效期延至合同终止日止。

(4)我们同意提供按照你们可能要求的与投标有关的一切数据或资料。

(5)我们理解你们没有义务必须接受你们所收到的最低价的投标或收到的任何投标。

(6)我们愿意忠实地执行除偏差表（技术规格）中注明的条款以外的招标文件中的逐项条款，履行自己的全部责任和义务。

(7)我们愿意按照招标文件要求交纳投标保证金。

(8)我们同意如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们将自动放弃索回投标保证金。

（9）如果我们中标，我们将按照有关通知的规定，签订经济合同并提交履约保证金。

（10）一切与本投标有关的正式往来函电，请按下列地址联系：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

电子函箱：

联 系 人： 手机号：

投 标 人：(章)

法人代表： （签 字）

年 月 日

附件二

**开标报价一览表（格式）**

**招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司分析仪器备件及配件**

**招 标 编 号：** ZYYL-ZB2025110

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号及规格** | **交货期** | **付款方式** | **备注** |
| **1** |  分析仪器备件及配件 | 详见清单 |  |  |  |
| **2** | 含税单价之和（大小写）：含税总价之和（大小写）： |  |

**注：上表所有计价单位为人民币元。**

 **投标方需对以上内容如实填写齐全，否则视为非响应性投标。**

**投标人（章）： 法人代表或授权代表（签字）**

 **年 月 日**

附件三

**投 标 报 价 表（格式）**

**招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司分析仪器备件及配件**

**招 标 编 号：** ZYYL-ZB2025110

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 本次预计采购量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） |
| 1 | 酸度计 | PHS-3C | 件 |  | 1 |  |  |
| 2 | 笔式PH计 | HI98127 | 件 |  | 3 |  |  |
| 3 | 笔式PH计 | HI98128 | 件 |  | 3 |  |  |
| 4 | 笔式电导率仪 | HI98311 | 件 |  | 3 |  |  |
| 5 | 笔式电导率仪 | HI98312 | 件 |  | 2 |  |  |
| 6 | 笔式电导率仪 | HI98303 | 件 |  | 2 |  |  |
| 7 | ORP探测仪 | HI98120 | 件 |  | 2 |  |  |
| 8 | 电导率标准液500ml | 12880us/c | 件 |  | 2 |  |  |
| 9 | 电导率标准液500ml | 1413us/c | 件 |  | 2 |  |  |
| 10 | PH缓冲液500ml | 6.86 | 件 |  | 3 |  |  |
| 11 | 浊度标液500ML | 10NTU | 件 |  | 3 |  |  |
| 12 | 浊度标液1000ML | 40NTU | 件 |  | 4 |  |  |
| 13 | ORP标准溶液500ml | 240MV | 件 |  | 2 |  |  |
| 14 | 电动搅拌机 | JJ-60 | 件 |  | 4 |  |  |
| 15 | 集热式磁力搅拌机 | DF101 | 件 |  | 2 |  |  |
| 16 | 电动搅拌器 | HD2004W | 件 |  | 1 |  |  |
| 17 | 卧式电动搅拌机 | HD2025W | 件 |  | 1 |  |  |
| 18 | 实验搅拌器 | IKAPW20 | 件 |  | 1 |  |  |
| 19 | 白度仪 | 触摸屏ZB-B | 件 |  | 1 |  |  |
| 20 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-925A | 件 |  | 1 |  |  |
| 21 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2 | 件 |  | 1 |  |  |
| 22 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2AB | 件 |  | 1 |  |  |
| 23 | 电热鼓风干燥箱 | 101A-4S | 件 |  | 1 |  |  |
| 24 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3A | 件 |  | 1 |  |  |
| 25 | 电热鼓风干燥箱隔板 | 101-3A | 件 |  | 1 |  |  |
| 26 | 电热板 | 600\*400 | 件 |  | 2 |  |  |
| 27 | 控温加热板 | EG35Aplus | 件 |  | 1 |  |  |
| 28 | 充氧仪 | 5E-AC/DL | 件 |  | 1 |  |  |
| 29 | 可调电炉 | 1KW | 件 |  | 1 |  |  |
| 30 | 马氟炉 | 4KW1000度 | 件 |  | 1 |  |  |
| 31 | 马氟炉 | SSD-01 | 件 |  | 2 |  |  |
| 32 | 除湿机 | DH-702B | 件 |  | 2 |  |  |
| 33 | 药品柜 | BLC-660 | 件 |  | 2 |  |  |
| 34 | 超声波清洗器 | 4.5L | 件 |  | 2 |  |  |
| 35 | 电子天平 | 10kg/1g | 件 |  | 2 |  |  |
| 36 | 电子天平 | lkg/0.01g | 件 |  | 1 |  |  |
| 37 | 电子天平 | 20kg/1g | 件 |  | 4 |  |  |
| 38 | 电子天平 | 5kg/0.1g | 件 |  | 5 |  |  |
| 39 | 电子天平 | 60kg/1g | 件 |  | 1 |  |  |
| 40 | 电子台称 | 600kg/50g | 件 |  | 3 |  |  |
| 41 | 电子天平 | BSA2202S | 件 |  | 1 |  |  |
| 42 | 电子天平 | PL602E | 件 |  | 1 |  |  |
| 43 | 电子天平数据线 | 30110908 | 件 |  | 1 |  |  |
| 44 | 电子吊称 | 3T | 件 |  | 5 |  |  |
| 45 | 干湿表 | WAN-1 | 件 |  | 2 |  |  |
| 46 | 电导电极 | DJS-IC | 件 |  | 1 |  |  |
| 47 | 复合电极 | E-201-C | 件 |  | 2 |  |  |
| 48 | 氟离子电极 | PF-2-01 | 件 |  | 5 |  |  |
| 49 | 铂电极 | 213 | 件 |  | 2 |  |  |
| 50 | 甘汞电极 | 232-1 | 件 |  | 3 |  |  |
| 51 | PH电极 | PCIRIA | 件 |  | 1 |  |  |
| 52 | 雾化筒接头 | 6810 | 件 |  | 1 |  |  |
| 53 | 雾化器 | WAN-1N | 件 |  | 2 |  |  |
| 54 | 玻璃雾化器 | 8.42E+11 | 件 |  | 1 |  |  |
| 55 | 耐氟雾化器 | 8.42E+11 | 件 |  | 1 |  |  |
| 56 | 密封圈 | A038459 | 件 |  | 2 |  |  |
| 57 | 密封圈 | AA26893 | 件 |  | 1 |  |  |
| 58 | 密封圈套装 | S705045 | 件 |  | 1 |  |  |
| 59 | 真空泵油 | MR-200 | 件 |  | 4 |  |  |
| 60 | 离子交换树脂 | 204-47226-1 | 件 |  | 2 |  |  |
| 61 | 试样室阀芯 | 205-15075-90-1 | 件 |  | 1 |  |  |
| 62 | 分光室阀芯 | 205-15074-90-1 | 件 |  | 1 |  |  |
| 63 | 光闸0环G65 | 036-12509-1 | 件 |  | 1 |  |  |
| 64 | 试样室中间0环1AG | 036-12018-1 | 件 |  | 2 |  |  |
| 65 | 试样室上方0环 | 036-15502-63-1 | 件 |  | 3 |  |  |
| 66 | X射线荧光光普仪样 品盒 | MXF-2400 | 件 |  | 1 |  |  |
| 67 | 二氧化硫标气(8L/含瓶) | 14.80% | 件 |  | 1 |  |  |
| 68 | 甲烷标气 (8L/含瓶) | 2% | 件 |  | 1 |  |  |
| 69 | 一氧化硫标气(8L/含瓶) | 14.80% | 件 |  | 1 |  |  |
| 70 | 硫化氢标气(8L/含瓶) | 14mg/m3 | 件 |  | 1 |  |  |
| 71 | 一氧化碳标气(8L/含瓶) | 90mg/m3 | 件 |  | 3 |  |  |
| 72 | 氧气标气(8L/含瓶) | 90% | 件 |  | 3 |  |  |
| 73 | 氨气标气(8L/含瓶) | 30ppm | 件 |  | 3 |  |  |
| 74 | 一氧化氮(8L/含瓶) | 90mg/m3 | 件 |  | 3 |  |  |
| 75 | 二氧化氮(8L/含瓶) | 90mg/m3 | 件 |  | 3 |  |  |
| 76 | 甲烷标气(4L/含瓶) | 60%LEL | 件 |  | 1 |  |  |
| 77 | 六氟化硫标气(4L含瓶 | 1000ppm | 件 |  | 2 |  |  |
| 78 | 氧气气体检测仪 | NGP5-02-AQ | 件 |  | 2 |  |  |
| 79 | 二氧化硫检测仪 | NGP⁵-S02 | 件 |  | 1 |  |  |
| 80 | 三氧化硫检测仪 | NGP5-S03 | 件 |  | 1 |  |  |
| 81 | 甲烷气体检测仪 | NGP-CH4-A | 件 |  | 1 |  |  |
| 82 | 氨气检测仪 | NGP-NH3 | 件 |  | 1 |  |  |
| 83 | 硫化氢检测仪 | NGP5-H2S-AQ | 件 |  | 1 |  |  |
| 84 | 4-20多通道主机 | NGP2000B | 件 |  | 1 |  |  |
| 85 | 硫化氢检测仪 | SNT200数显声光报 警 | 件 |  | 1 |  |  |
| 86 | 二氧化硫检测仪 | SNT200数显声光报 警 | 件 |  | 1 |  |  |
| 87 | 天然气检测仪 | SNT200数显声光报 警 | 件 |  | 2 |  |  |
| 88 | 氯气检测仪 | SNT200数显声光报 警 | 件 |  | 2 |  |  |
| 89 | 氧气检测仪 | SNT200数显声光报 警 | 件 |  | 2 |  |  |
| 90 | 一氧化碳检测仪 | SNT200数显声光报 警 | 件 |  | 2 |  |  |
| 91 | 乙炔检测仪 | SNT200数显声光报 警 | 件 |  | 1 |  |  |
| 92 | 六氟化硫检测仪 | SNT200数显声光报 警 | 件 |  | 1 |  |  |
| 93 | 一路报警控制器 | SNK6000-1 | 件 |  | 2 |  |  |
| 94 | 一路报警控制器线路 板 | SNK6000-1 | 件 |  | 1 |  |  |
| 95 | 硫化氢检测仪 | AGH5100 | 件 |  | 1 |  |  |
| 96 | 氧气检测仪 | AG310 | 件 |  | 1 |  |  |
| 97 | 天然气检测仪 | AF110 | 件 |  | 1 |  |  |
| 98 | 二氧化硫检测仪 | AG310 | 件 |  | 1 |  |  |
| 99 | 氯气检测仪 | AG310 | 件 |  | 1 |  |  |
| 100 | 一路报警控制器 | AGH-1 | 件 |  | 1 |  |  |
| 101 | 甲烷气体检测仪 | YL269 | 件 |  | 1 |  |  |
| 102 | 砷化氢气体报警仪 | EA200-ASH3 | 件 |  | 1 |  |  |
| 103 | 砷化氢气体传感器 | EA900-ASH3 | 件 |  | 1 |  |  |
| 104 | 砷化氢过滤器 | G-ASH3 | 件 |  | 1 |  |  |
| 105 | 便携式砷化氢检测仪 | EA700-ASH3 | 件 |  | 1 |  |  |
| 106 | 水冷机冷却液 | 1.89L | 件 |  | 1 |  |  |
| 107 | 砷化氢检测仪主机 | EA100 | 件 |  | 1 |  |  |
| 108 | 固定式预处理装置 | EA200 | 件 |  | 1 |  |  |
| 109 | 手提式预处理装置 | BX100 | 件 |  | 1 |  |  |
| 110 | 便携式二合一检测仪 | H2S.CL2. | 件 |  | 1 |  |  |
| 111 | 二氧化硫检测仪 | PAC6500 | 件 |  | 1 |  |  |
| 112 | 氧气气体检测仪 | PAC6500 | 件 |  | 2 |  |  |
| 113 | 硫化氢气体检测仪 | PAC6500 | 件 |  | 3 |  |  |
| 114 | 气体检测仪X-am5000 | 2.03 | 件 |  | 1 |  |  |
| 115 | 气体检测仪X-am2800 | H2S.S02.02 | 件 |  | 2 |  |  |
| 116 | 气体检测仪X-am2800 | 02.S02.H2S.EX | 件 |  | 1 |  |  |
| 117 | 气体检测仪X-am2800 | 02.S02.CO.EX | 件 |  | 1 |  |  |
| 118 | 气体检测仪X-am2800 | 02.H2S.EX | 件 |  | 1 |  |  |
| 119 | 气体检测仪X-am5000 | C2H2.C0.EX | 件 |  | 1 |  |  |
| 120 | 气体检测仪X-am5000 | CL2.02.CO.EX | 件 |  | 1 |  |  |
| 121 | 臭氧气体分析仪 | UV-2300C | 件 |  | 1 |  |  |
| 122 | 硫化氢分析仪探头 | LWDYT-95H-H2S | 件 |  | 1 |  |  |
| 123 | 声光报警仪 | YS-01H | 件 |  | 1 |  |  |
| 124 | 液位检测装置 | A3F-12 | 件 |  | 1 |  |  |
| 125 | 锁母式湾接头锁 | A3F-12 | 件 |  | 1 |  |  |
| 126 | 原子吸收燃烧头 | A3型长缝 | 件 |  | 1 |  |  |
| 127 | 水平振荡器 | JDWZ-010 | 件 |  | 1 |  |  |
| 128 | 轨道传感器 | CL-YB-51220T | 件 |  | 1 |  |  |
| 129 | 轨道传感器 | CL-YB-61220T | 件 |  | 1 |  |  |
| 130 | 压力传感器 | UTILCEL740-40T | 件 |  | 1 |  |  |
| 131 | 称重传感器 | CPD-M-C4-50T | 件 |  | 1 |  |  |
| 132 | 称重传感器 | CPD-M-C4-35T | 件 |  | 1 |  |  |
| 133 | 专用接线盒 | JT-08 | 件 |  | 1 |  |  |
| 134 | 上下压头 | 50T | 件 |  | 2 |  |  |
| 135 | 安装套件 | 50T | 件 |  | 2 |  |  |
| 136 | 数字式称重传感器 | SLC820PDX-50 | 件 |  | 1 |  |  |
| 137 | 称重传感器信号线 | 20m | 件 |  | 1 |  |  |
| 138 | 称重传感器 | RC3D-50C3 | 件 |  | 1 |  |  |
| 139 | 浊度仪 | 1720E | 件 |  | 1 |  |  |
| 140 | 无油空气压缩机 | AC-1Y | 件 |  | 1 |  |  |
| 141 | 直流电火花检测仪 | JC-6 | 件 |  | 1 |  |  |
| 142 | 电解短路检测仪 | JTYH-3000A | 件 |  | 1 |  |  |
| 143 | 专用点检仪 | PAMS-2 | 件 |  | 1 |  |  |
| 144 | 振动传感器 | GAG02-100 | 件 |  | 1 |  |  |
| 145 | USB数据线 | 5M | 件 |  | 1 |  |  |
| 146 | 反渗透柱 | .ULP-RO-100 | 件 |  | 1 |  |  |
| 147 | 反渗透柱 | ULP-RO-200 | 件 |  | 1 |  |  |
| 148 | 反渗透柱 | ULPX-RO-100新式 | 件 |  | 2 |  |  |
| 149 | 三通预处理滤芯 | 10寸 | 件 |  | 2 |  |  |
| 150 | 滤芯 | 20寸AC | 件 |  | 4 |  |  |
| 151 | 滤芯 | 20寸PL | 件 |  | 1 |  |  |
| 152 | 滤芯 | 10寸AC | 件 |  | 2 |  |  |
| 153 | 滤芯 | 10寸ULU | 件 |  | 2 |  |  |
| 154 | 注塑型预处理柱 | UPYZX-II-10 | 件 |  | 2 |  |  |
| 155 | 薄膜开关 | UPR | 件 |  | 3 |  |  |
| 156 | 纯水增压泵 | ULUPRE-3000 | 件 |  | 2 |  |  |
| 157 | 制样粉碎机 | 3MZ-100 | 件 |  | 1 |  |  |
| 158 | 控制开关 | 3MZE-400 | 件 |  | 2 |  |  |
| 159 | 料钵垫块 | 3MZE-400 | 件 |  | 100 |  |  |
| 160 | 液压缸 | 3MZE-400 | 件 |  | 2 |  |  |
| 161 | 液压缸密封圈 | 3MZE-400 | 件 |  | 2 |  |  |
| 162 | 料钵 | 3MZE-400 | 件 |  | 1 |  |  |
| 163 | 气弹簧 | 3MZE-400 | 件 |  | 1 |  |  |
| 164 | 内六角螺丝 | 3MZE-400 | 件 |  | 1 |  |  |
| 165 | 粉碎机时间继电器 | 3MZE-400 | 件 |  | 2 |  |  |
| 166 | 制样粉碎机主板 | 3MZE-400 | 件 |  | 1 |  |  |
| 167 | 料钵底垫圈 | 3MZE-400 | 件 |  | 2 |  |  |
| 168 | 制样粉碎机三头压抓 | 3MZE-400 | 件 |  | 2 |  |  |
| 169 | 氧气减压器 | HF2000B | 件 |  | 2 |  |  |
| 170 | 集灰罐滤芯 | HF2000B | 件 |  | 1 |  |  |
| 171 | 钢丝刷 | HF2000B | 件 |  | 2 |  |  |
| 172 | 气缸滤网 | HF2000B | 件 |  | 1 |  |  |
| 173 | 人体静电释放报警仪 | KD-PSA | 件 |  | 1 |  |  |
| 174 | 金属探测仪 | SW | 件 |  | 1 |  |  |
| 175 | 金属探测仪 | PD140E | 件 |  | 1 |  |  |
| 176 | 振动磨样机磨盒 | MZ-1 | 件 |  | 1 |  |  |
| 177 | 硼酸模具外套 | ZHM-W | 件 |  | 1 |  |  |
| 178 | 磨样机圆盘 | ZHM-1A | 件 |  | 1 |  |  |
| 179 | 电热恒温水浴锅 | HWS24 | 件 |  | 1 |  |  |
| 180 | 电热恒温水浴锅电热 管 | HWS24 | 件 |  | 1 |  |  |
| 181 | 玻璃钢通风柜 | BTF-15 | 件 |  | 1 |  |  |
| 182 | 磁选管控制器 | CXG-08SD | 件 |  | 1 |  |  |
| 183 | 棒磨筒 | 146cm | 件 |  | 1 |  |  |
| 184 | 圆棒 | 146cm | 件 |  | 1 |  |  |
| 185 | 六棱棒 | 146cm | 件 |  | 1 |  |  |
| 186 | 横担螺栓 | 146cm | 件 |  | 1 |  |  |
| 187 | 盖板 | 146cm | 件 |  | 1 |  |  |
| 188 | 棒磨筒 | 168cm | 件 |  | 1 |  |  |
| 189 | 圆棒 | 168cm | 件 |  | 1 |  |  |
| 190 | 六棱棒 | 168cm | 件 |  | 1 |  |  |
| 191 | 横担螺栓 | 168cm | 件 |  | 1 |  |  |
| 192 | 盖板 | 168cm | 件 |  | 1 |  |  |
| 193 | 磨样罐 | 150mm | 件 |  | 1 |  |  |
| 194 | 不锈钢捣碎器 | 40mm | 件 |  | 1 |  |  |
| 195 | 行程开关 | D4C-1220 | 件 |  | 1 |  |  |
| 196 | 行程开关 | D4C-1432 | 件 |  | 1 |  |  |
| 197 | 有机玻璃盖 | 123.171.5514 | 件 |  | 1 |  |  |
| 198 | 触头套 | 123.193.1104-1 | 件 |  | 1 |  |  |
| 199 | 动弧触头 | 123.171.5142 | 件 |  | 1 |  |  |
| 200 | 静弧触头 | 123.171.5310 | 件 |  | 1 |  |  |
| 201 | 绝缘垫 | 123.171.1102 | 件 |  | 1 |  |  |
| 202 | 软连接 | 123.193.0004 | 件 |  | 1 |  |  |
| 203 | 波美比重计 | 0-70 | 件 |  | 1 |  |  |
| 204 | 铅空心阴极灯 | AS-1-4 | 件 |  | 2 |  |  |
| 205 | 银空心阴极灯 | AS-1-4 | 件 |  | 2 |  |  |
| 206 | 锌空心阴极灯 | AS-1-4 | 件 |  | 2 |  |  |
| 207 | 铟空心阴极灯 | AS-1-4 | 件 |  | 2 |  |  |
| 208 | 金空心阴极灯 | AS-1-4 | 件 |  | 2 |  |  |
| 209 | 钡空心阴极灯 | AS-1-4 | 件 |  | 1 |  |  |
| 210 | 硼砂PH标准物 | GBW(E)130341 | 件 |  | 1 |  |  |
| 211 | 磷酸盐PH标准物 | GBW(E)130342 | 件 |  | 1 |  |  |
| 212 | 邻苯二甲酸氢钾标物 | GBW(E)130340 | 件 |  | 1 |  |  |
| 213 | 聚四氟搅拌桨 | 四叶120mm | 件 |  | 1 |  |  |
| 214 | 聚四氟乙烯搅拌棒 | 四叶125mm直径 | 件 |  | 5 |  |  |
| 215 | 聚四氟乙烯搅拌棒 | 四叶50mm直径 | 件 |  | 5 |  |  |
| 216 | 固态调压器 | GJ80A | 件 |  | 5 |  |  |
| 217 | 气水分离器 | YY-1 | 件 |  | 1 |  |  |
| 218 | 电磁阀 | CSIS | 件 |  | 1 |  |  |
| 219 | 原子荧光泵管 | RGF-6800 | 件 |  | 1 |  |  |
| 220 | 原子荧光炉丝 | RGF-6800 | 件 |  | 1 |  |  |
| 221 | 原子荧光进样针 | RGF-6800 | 件 |  | 1 |  |  |
| 222 | 原子荧光砷灯 | HAF-2 | 件 |  | 1 |  |  |
| 223 | 原子荧光汞灯 | HAF-2 | 件 |  | 1 |  |  |
| 224 | 磷酸根测定仪 | HD2022(0-20mg/L) | 件 |  | 1 |  |  |
| 225 | 空气过滤器 | N0815325 | 件 |  | 1 |  |  |
| 226 | 螺旋桨搅拌器 | T50(101229) | 件 |  | 1 |  |  |
| 227 | 主机风扇套件 | S705070 | 件 |  | 1 |  |  |
| 228 | 风扇板 | S704167 | 件 |  | 1 |  |  |
| 229 | 发生器风扇套板 | S703898 | 件 |  | 1 |  |  |
| 230 | 真空硅脂 | S702867 | 件 |  | 1 |  |  |
| 231 | 油泵滤芯 | A030984 | 件 |  | 1 |  |  |
| 232 | 轴封 | S704599 | 件 |  | 1 |  |  |
| 233 | 直流阀电磁铁 | MFZ2-3C | 件 |  | 1 |  |  |
| 234 | 电子称 | 100kg/10g | 件 |  | 1 |  |  |
| 235 | 弹条 | A | 件 |  | 10 |  |  |
| 236 | 轨下用橡胶垫板 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 237 | 轨底耐腐减震硅胶板 | QJCZ-JX08-02 | 件 |  | 1 |  |  |
| 238 | 防爬装置 | QJCZ-JX11-02 | 件 |  | 1 |  |  |
| 239 | B型弹条压轨器 | QJCZ-JX01-03 | 件 |  | 1 |  |  |
| 240 | 弹跳下绝缘垫 | QJCZ-JX11-04 | 件 |  | 1 |  |  |
| 241 | AB双组分硅胶垫 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 242 | 便携式溶解氧测定仪 | JPBJ-611Y | 件 |  | 1 |  |  |
| 243 | 标准缓冲液 |  | 件 |  | 10 |  |  |
| 244 | 数字称重仪表 | D700 | 件 |  | 1 |  |  |
| 245 | 硫化氢分析仪取样滤 芯 | QYLX-DJR03ALM20/4 0/145 | 件 |  | 1 |  |  |
| 246 | 氯离子电极 | DMI141-SC | 件 |  | 1 |  |  |
| 247 | 原子吸收流量计 | MFC-01 | 件 |  | 2 |  |  |
| 248 | 粒度仪垫片 | 2000ZD | 件 |  | 2 |  |  |
| 249 | 粒度仪样品窗 | 2000ZD | 件 |  | 2 |  |  |
| 250 | 直读碳化钨盖板 | 外径55mm内孔 1.5mm | 件 |  | 1 |  |  |
| 251 | 直读碳化钨盖板 | 外径55mm内孔 1.2mm | 件 |  | 1 |  |  |
| 252 | 氯气(4L含瓶) | 6ppm | 件 |  | 1 |  |  |
| 253 | 雾过滤器芯 | 0.5μm | 件 |  | 1 |  |  |
| 254 | 蠕动泵 | THOMAS2025(SSD006 | 件 |  | 2 |  |  |
| 255 | 蠕动泵胶管 | THOMAS2025 | 件 |  | 1 |  |  |
| 256 | 原子吸收分光光度计 钠灯 | A3F-12 | 件 |  | 2 |  |  |
| 257 | 湿式气体流量计 | LMF-2(防腐)5L | 件 |  | 1 |  |  |
| 258 | 标准气 | N2-8L | 件 |  | 1 |  |  |
| 259 | 温度控制器 | 220v.50HZ.PT100.0 -400(FCD-3004) | 件 |  | 1 |  |  |
| 260 | 密封式液压粉碎机 | 3MZE-400 | 件 |  | 1 |  |  |
| 261 | 制样粉碎机二头压爪 | 3MZE-400 | 件 |  | 1 |  |  |
| 262 | 乙炔气体检测仪 | AG310.0-20ppm | 件 |  | 1 |  |  |
| 263 | 砝码 | 100gE2 | 件 |  | 1 |  |  |
| 264 | 平台称 | 3T.1.5\*1.5m不锈钢 台面 | 件 |  | 1 |  |  |
| 265 | 玻璃垂直采光窗 | 8.43E+11 | 件 |  | 1 |  |  |
| 266 | 耐氟雾化室 | 8.42E+11 | 件 |  | 1 |  |  |
| 267 | 砷化氢气体报警仪控 制面板 | EA200-A3H3 | 件 |  | 1 |  |  |
| 268 | 砷化氢气体报警仪控 制报警主板 | EA200-A3H3 | 件 |  | 1 |  |  |
| 269 | 磁力搅拌器 | 两联 | 件 |  | 1 |  |  |
| 270 | 纯水增压泵 | ULUPRE-3500 | 件 |  | 1 |  |  |
| 271 | 超纯化柱 | ALL-IN-0NE-10 | 件 |  | 1 |  |  |
| 272 | 高温炉电炉板 | 三相3A型 | 件 |  | 1 |  |  |
| 273 | 氧弹 | YD61-00仪器型号5E-ACKC.C5500.C558 | 件 |  | 1 |  |  |
| 274 | 气体检测仪X-am2800 | C0.02. | 件 |  | 1 |  |  |
| 275 | 蠕动泵 | 10滚轮四通道.流量0.1ml-50ml/min转数和流量数显 | 件 |  | 1 |  |  |
| 276 | 电子温湿度计 | JR900 | 件 |  | 5 |  |  |
| 277 | ICP进样管 | 842312052401(6支/包) | 件 |  | 3 |  |  |
| 278 | 台秤显示器 | TCS | 件 |  | 1 |  |  |
| 279 | 台式真空干燥箱 | DZF-6050内胆材质304不锈钢.真空度133pa室温-200°C.带真空泵 | 件 |  | 1 |  |  |
| 280 | 铋空心阴极灯 | AS-1-4 | 件 |  | 1 |  |  |
| 281 | 铜空心阴极灯 | AS-1-4 | 件 |  | 1 |  |  |
| 282 | PP实验台柜 | L=1m.PP材质绞链和 把手 | 件 |  | 1 |  |  |
| 283 | PP实验水槽 | 550\*450\*310 | 件 |  | 1 |  |  |
| 284 | 边台PP试剂架 | L=1m | 件 |  | 1 |  |  |
| 285 | 二甲基硅油 | HS7242 | 件 |  | 10 |  |  |
| 286 | 玻璃转子流量计 | 气0.1-1L(DK800) | 件 |  | 1 |  |  |
| 287 | 玻璃转子流量计 | 气0.6-6L(DK800) | 件 |  | 1 |  |  |
| 288 | 水循环式真空泵 | SHZ-95A | 件 |  | 1 |  |  |
| 289 | 磁力搅拌器 | 3L.1KW | 件 |  | 1 |  |  |
| 290 | 数显恒温加热套 | 2L.磁力搅拌.数显转数.温度 | 件 |  | 1 |  |  |
| 291 | 数显恒温加热套 | 0.5L.磁力搅拌.数显转数.温度 | 件 |  | 1 |  |  |
| 292 | 循环水式多用真空泵 | SHZ-95B.5抽头 | 件 |  | 1 |  |  |
| 293 | 过滤器 | FS-10 | 件 |  | 1 |  |  |
| 294 | NOX转换器滤芯 | JL-CJ2-SS | 件 |  | 1 |  |  |
| 295 | 44B双联装电解分析仪 | 无电极 | 件 |  | 1 |  |  |
| 296 | 天然气检测仪 | FIX-800-EX-Z | 件 |  | 1 |  |  |
| 297 | 氨气检测仪 | FIX-800-NH3-Z | 件 |  | 1 |  |  |
| 298 | 真空封装机 | 食品级.封装宽度42cm真空度-5-90Kpa | 件 |  | 1 |  |  |
| 299 | 火花塞 | SUPER.BOSCH | 件 |  | 1 |  |  |
| 300 | 回火防止器 | HF-4 | 件 |  | 1 |  |  |
| 301 | 氢气气瓶柜 | 三瓶（40L)防静电.防雷.报警装置.自动检测.自动切断配防雨防晒设施 | 件 |  | 1 |  |  |
| 302 | 冷却水循环机水泵 | 6037 | 件 |  | 1 |  |  |
| 303 | 定氧仪石英管 | 010103a00304 | 件 |  | 1 |  |  |
| 304 | 新型加样导管 | 010103a011034 | 件 |  | 1 |  |  |
| 305 | 定氧仪O环 | φ38.7\*3.55氟橡胶 | 件 |  | 1 |  |  |
| 306 | 定氧仪无尘布 | 6寸（010105b001021）100张/包 | 件 |  | 1 |  |  |
| 307 | 电子天平 | BS124S | 件 |  | 1 |  |  |
| 308 | 点火丝 | φ0.12mm | 件 |  | 10 |  |  |
| 309 | 导向器 | SLDN | 件 |  | 1 |  |  |
| 310 | 密封环 | SLDN(4\*1) | 件 |  | 1 |  |  |
| 311 | 便携式气体检测仪充电套装2.0 | NIMH2.0和充电套装 | 件 |  | 1 |  |  |
| 312 | 便携式三合一气体检测仪 | X-am2800.SO2.O2.CO | 件 |  | 1 |  |  |
| 313 | 气体检测仪 | X-am5000.O2.SO2.H2S.CL2 | 件 |  | 1 |  |  |
| 314 | 便携式砷化氢气体检测仪 | X-am5000.ASH3.XXSSensorPH3.HC高浓度0-2000ppm | 件 |  | 1 |  |  |
| 315 | ICP矩管 | F1450-72/842312051841 | 件 |  | 1 |  |  |
| 316 | ICP进样管 | 842312052411（ICP型号7400） | 件 |  | 1 |  |  |
| 317 | 扫描枪 | NLS-OY20 | 件 |  | 1 |  |  |
| 318 | 执法记录仪电池 | 锂电 | 件 |  | 5 |  |  |
| 319 | 醋酸报警仪 | GTQ-AF110 | 件 |  | 1 |  |  |
| 320 | 电子天平 | BSA223S(2000g/0.001g） | 件 |  | 1 |  |  |
| 321 | 贵金属分析仪 | ORIGIN3180 | 件 |  | 1 |  |  |
| 322 | 氢气探测仪 | 手持式量程0-1000ppm分辨率1ppm低报警100ppm高报警200ppm（报警值可手动修改） | 件 |  | 1 |  |  |
| 323 | 微型蠕动泵 | KXP100-GB(100ml/min） | 件 |  | 1 |  |  |
| 324 | 石墨消解仪 | 石墨带涂层80孔0-250°精度1° | 件 |  | 1 |  |  |
| 325 | 磁性仪样盒 | Satmagn135 | 件 |  | 1 |  |  |
| 326 | 贵金属压片机 | YH1.5P | 件 |  | 1 |  |  |
| 327 | ICP排液管 | 842312052411（6根/套） | 件 |  | 1 |  |  |
| 328 | 电子秤 | TC200K | 件 |  | 1 |  |  |
| 329 | 电子天平 | TE212-L(210g/10mg） | 件 |  | 1 |  |  |
| 330 | 金属漏斗 | ZHY-601A | 件 |  | 1 |  |  |
| 331 | 燃气分析仪 | GS-8900 | 件 |  | 1 |  |  |
| 332 | 电子天平 | 5000g/0.01g | 件 |  | 1 |  |  |
| 333 | 超声波探伤仪 | EUT650 | 件 |  | 1 |  |  |
| 334 | 1kg珐码 | E2 | 件 |  | 1 |  |  |
| 335 | 20kg珐码 | M1 | 件 |  | 1 |  |  |
| 336 | 5kg珐码 | M1 | 件 |  | 1 |  |  |
| 337 | 电动振筛机 | 20cm | 件 |  | 1 |  |  |
| 338 | 电动搅拌机 | 立式HD2025W | 件 |  | 1 |  |  |
| 339 | 电导率仪 | DDS-307A | 件 |  | 1 |  |  |
| 340 | 马氟炉 | SPJX8-13型带开门断电 | 件 |  | 1 |  |  |
| 341 | 内坩埚 | 010103f001212 | 件 |  | 100 |  |  |
| 342 | 外坩埚 | 010103f001213 | 件 |  | 100 |  |  |
| 343 | 电极刷 | 010103f001043 | 件 |  | 2 |  |  |
| 344 | 传感器连接线 | 10m两头带连接头 | 件 |  | 1 |  |  |
| 345 | 梅特勒托利多上下压头 | 50T | 件 |  | 1 |  |  |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |

注：**以上报价均为人民币，含13%增值税运到公司价格。**

**投标人（章）： 法人代表或授权代表（签字）**

 **年 月 日**

**附件四**

**技 术 应 答 书（格式 ）**

投标人在投标时应对本招标文件中的技术条款给予充分的考虑。为了招标人评议的需要，投标人针对这些条款逐条详细列表提出应答。如有偏差，须在“技术规格偏差表”中详细列出偏差的理由及其内容等。如有多个方案应分别填写。

**招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司分析仪器备件及配件**

**招标编号**：ZYYL-ZB2025110

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件技术****要求条件** | **投标文件技术****应答条件** | **技术应答是否高于招标文件要求** |
| **高于** | **相当于** | **低于** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：**在“技术应答是否高于招标文件要求”栏中相应位置逐一标注。

**投标人（章）： 法人代表或授权代表（签字）：**

 **年 月 日**

附件五

**技术规格偏差表（格式）**

投标人在投标时应对“技术应答书”中填写的与本招标文件技术规格存在偏差的条款做出详细的说明。为了招标人评议的需要，投标人应将这些偏差逐条提出。未在此附件中详细写明的任何偏差，均按投标人响应了招标文件相应部分的要求。如有多个方案应分别填写。（如无偏差，请在本页上写“无”）。

**招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司分析仪器备件及配件**

**招标编号**：ZYYL-ZB2025110

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标规格** | **投标规格** | **投 标 人****偏差的理由** | **引起的****价格变动** | **备 注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**投标人（章）： 法人代表或授权代表（签字）：**

**年 月 日**

附件六

**商 务 应 答 书（格式）**

投标人在投标时应对本招标文件中的商务条款给予充分的考虑。为了招标人评议的需要，投标人针对这些条款逐条详细列表提出应答。如有偏差，须在“商务偏差表”中详细列出偏差的理由及其它内容。如有多个方案应分别填写。

**招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司分析仪器备件及配件**

**招标编号**：ZYYL-ZB2025110

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件商务****要求条件** | **投标文件应答****商务条件** | **商务应答是否高于****招标文件要求** |
| **高于** | **相当于** | **低于** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：**在“商务应答是否高于招标文件要求”栏中相应位置逐一标注

**投标人（章）： 授权代表（签字）：**

**年 月 日**

附件七

**商 务 偏 差 表（格式）**

投标人在投标时应对“商务应答书”中填写的与本招标文件商务条款存在偏差的条款做出详细的说明。为了招标人评议的需要，投标人应将这些偏差逐条提出或根据以下要求的格式提出偏差。未在此附件中详细写明的任何偏差，均按投标人响应了招标文件相应部分的要求。如有多个方案应分别填写。（如无偏差，请在本页上写“无”）。

**招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司分析仪器备件及配件**

**招标编号**：ZYYL-ZB2025110

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **原内容** | **投标人的偏差** | **投 标 人****偏差的理由** | **引起的****价格变动** | **备 注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**投标人（章）： 授权代表（签字）：**

**年 月 日附件八**

**法定代表人授权书（格式）**

致：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

 （公司），是中华人民共和国合法企业，法定地址：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，企业法人代码 。法定代表人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_特授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_代表我公司全权办理采购的投标、谈判、签约、履约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于 年 月 日签字生效，有效期 。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名： 签 字 授权人签名： 签 字

职 务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职 务： \_\_\_\_\_\_\_\_\_

身 份 证 号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 身份 证号： \_\_\_\_\_\_\_\_\_

通 讯 地 址：

邮 政 编 码：

电 话：

传 真：

附：加盖投标人公章的授权人、被授权人身份证复印件。

投标人公章\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 年 月 日

附件九

**企业法定代表人资格证明**

（法人姓名）系（公司名字）的法定代表人，职务为 身份证号码为 。

（公司名字）（盖章）

 年 月 日

附件十

**投标确认回执**

（公司名称） 将派相关代表准时参加2025年9月2日9:30开始的河南中原黄金冶炼厂有限责任公司分析仪器备件及配件的招标活动（招标编号为：ZYYL-ZB2025110）。

特此说明

 授权代表签字：

 投标单位公章：

 日期： 年 月 日

**注：此确认回执将作为投标人可以准时参加该标段投标的证明，请于开标日期前两天（或更早）将此回执邮件至zyylzbb@163.com.**

附件十一

**承诺函**

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司：

 （投标人名称） 承诺就河南中原黄金冶炼厂有限责任公司分析仪器备件及配件，招标编号ZYYL-ZB2025110，若我公司中标，严格按照甲方要求提供投标货物所需相关材料。

 承诺人：（投标人名称）

年 月 日