谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

1. 谈判项目编号： CGB2025316 。
2. 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司危废渣资源化升级改造项目-铅电解车间（基础拆除部分）。
3. 业务管理部门: 工程部 。
4. 项目范围

明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 土方石工程 |  |  |  | 详见附件 |
| 2 | 基础拆除工程 |  |  |  | 详见附件 |
| 3 | D轴基础部分拆除工程 |  |  |  | 详见附件 |

1. 依据新建图纸现场拆除：原地面构筑物、混凝土地面、钢筋混凝土基础等构件，土方开挖至设计标高。
2. 该项目拆除部分基础及设备基础混凝土采用C35，集水坑采用C30防水混凝土，地下管道层混凝土等级采用C30防水混凝土。
3. 危废渣资源化升级改造项目-铅电解车间（基础拆除部分）工程报名单位需考虑施工机械满足环保要求(取得合格非道路移动柴油机械排气烟度检验报告及检验期内的环保号牌)，同时拆除作业时需考虑抑制扬尘等环保措施。
4. 拆除过程中的废旧钢筋需截断，截后钢筋长度不大于1米，拆除的钢筋及预埋件等可回收物资不得带有明显混凝土块，以上物资送至指定地点（仓储中心4号库）入库。
5. 拆除采取安全防护措施，保证拆除范围内及周边安全。
6. 拆除施工过程不得影响我公司生产经营。
7. 项目要求
8. 资质要求：营业执照应含有 建筑工程二级及以上资质相关项。
9. 业绩要求：无。
10. 税率及价格：所有含税价格均为含 9% 增值税专用发票价格。含税价格包含该项目拆除、垃圾外运、土方回填等全部费用。
11. 付款方式：银行现金转账，工程竣工验收合格且档案资料交接齐全后，付合同总价100%，经承包商申请后一次性结清。
12. 到货周期：无。
13. 工期： 具体以业务管理部门实际通知开工日期开始计算，共计25个日历日。
14. 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。
15. 谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

10.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。