谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

1. 谈判项目编号： CGB2025364 。
2. 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 消防零星维修单价项目。
3. 业务管理部门:设备能源计量部。
4. 项目内容

明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 预估数量 | 单位 | 不含税 单价 | 含税  单价  （9%） | 含税  总价  （9%） | 备注 |
| 1 | 感烟探测器安装（各品牌综合） | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 感温探测器安装（各品牌综合） | 10 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 安全出口指示标志安装 | 20 | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 应急照明灯具安装 | 16 | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 疏散指示标志安装 | 35 | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 手动报警按钮安装 | 30 | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 声光报警装置安装 | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 8 | 楼层显示装置安装 | 12 | 个 |  |  |  |  |
| 9 | 消防信号线路维修 | 50 | 米 |  |  |  |  |
| 10 | 消防主机故障点位维修 | 100 | 个 |  |  |  |  |
| 11 | 消防报警电话安装 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 输入输出信号模块（综合）安装 | 20 | 个 |  |  |  |  |
| 13 | 消防广播安装 | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 14 | 消防主机回路板安装（各品牌综合） | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 15 | 消防主机备用电源安装（各品牌综合） | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 16 | 信号控制线缆2.5\*6芯以内安装 | 35 | 米 |  |  |  |  |
| 17 | 信号控制线缆2.5\*12芯以内安装 | 20 | 米 |  |  |  |  |
| 18 | 信号控制线缆2.5\*24芯以内安装 | 30 | 米 |  |  |  |  |
| 19 | 信号控制线缆2.5\*36芯以内安装 | 20 | 米 |  |  |  |  |
| 20 | 信号线路敷设钢管（综合）安装 | 60 | 米 |  |  |  |  |
| 21 | 总线隔离器安装 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 22 | 消防接线端子箱安装 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 23 | 镀锌钢管DN150安装 | 15 | 米 |  |  |  |  |
| 24 | 镀锌钢管DN100安装 | 10 | 米 |  |  |  |  |
| 25 | 镀锌钢管DN80安装 | 20 | 米 |  |  |  |  |
| 26 | 镀锌钢管DN65安装 | 20 | 米 |  |  |  |  |
| 27 | 镀锌钢管DN40安装 | 35 | 米 |  |  |  |  |
| 28 | 镀锌钢管DN32安装 | 60 | 米 |  |  |  |  |
| 29 | 镀锌钢管DN25安装 | 15 | 米 |  |  |  |  |
| 30 | 蝶阀DN150安装 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 31 | 蝶阀DN100安装 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 32 | 蝶阀DN80安装 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 33 | 蝶阀DN65安装 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 34 | 蝶阀DN40安装 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 35 | 蝶阀DN32安装 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 36 | 蝶阀DN25安装 | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 37 | 管件（综合） | 35 | 个 |  |  |  |  |
| 38 | 喷淋头拆除 | 15 | 个 |  |  |  |  |
| 39 | 喷淋头安装 | 15 | 个 |  |  |  |  |
| 40 | 压力表安装 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 41 | 电解压力表安装 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 42 | 湿式报警阀安装DN150 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 43 | 水流指示器安装 | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 44 | 末端试水装置安装 | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 45 | 管道支架安装 | 20 | 套 |  |  |  |  |
| 46 | 消防水系统调试 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 47 | 消防自动报警系统调试 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 48 | 消防防排烟系统调试 | 1 | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上含税单价包括但不限于维修费、往返运费,以及更换元器件费用等 | | | | | | | |

三、项目要求

1. 资质要求：消防设施工程专业承包贰级和机电工程施工总承包贰级等。
2. 业绩要求：相关消防零星工程维护等协议或合同等。
3. 税率及价格：所有含税价格均为含 9%增值税专用发票价格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区209国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、等费用。

质保期：12个月，从维修完成后,验收合格之日起，质保期内因质量问题乙方免费提供一切维修服务。

4.质保金结算金额的3%，在质保期满后支付。

5.付款方式：维修结束，双方验收合格签字，由甲方结算中心依据实际发生数量和最终含税单价计算结算总价，并出具结算单，乙方开具 9% 全额增值税专用发票，甲方收到发票后一个月内以银行电汇方式付清97%结算金额。

6.到货周期：无

7.工期：自乙方收到维修通知后 10日内完工。

8.谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

9.谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

10.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。

四、其他要求

1.施工人员进入现场前需进行三级安全教育培训，考试不合格不得入场。

2.施工人员进入现场前需购买保额不低于100万元的保险。