谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：CGB2025444。

- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司水处理分厂溴化锂制冷机维修项目。

- 业务管理部门:设备能源计量部。

- 项目内容

- 明细表

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司水处理分厂溴化锂制冷机维修项目 | - 1项 | - 本项目包含水处理分厂的一台松下溴化锂制冷机的维修工作，主要包括溴化锂机组内腔清洗，低温板换更换，溶液过滤，换热管清洗，机组整体检漏，溴化锂溶液补充，机组显示屏更换等项目。 |
|  | - ....... |  |  |

- 项目要求

- 资质要求：营业执照应含有溴化锂制冷机组维修、中央空调维修及安装、通用设备修理等相关项。

- 业绩要求：提供3年内签订的溴化锂制冷机组的维保、检修相关服务合同。

- 税率及价格：所有含税价格均为含	3%增值税专用发票价格（此项允许偏离）。含税价格包含施工人员因施工而产生的一切费用，该价格以外施工方不得再提出另外的费用要求。

- 质保期：该服务项目质保期12个月，质保期内出现设备维修不到位、不彻底造成的问题由施工方负责。

- 付款方式：服务完成验收通过后，发包方收到施工方的发票到后	1   个月内银行转账付款。

- 施工要求：合同签订后7天内施工方准备好材料后进驻发包方现场开展施工。30天内完成全部施工，发包方原因造成的施工延误可以延长施工期限，施工方施工不彻底及验收不通过导致的返修不予延期。

- 工期：1个月。

- 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。