谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：	   CGB2026096       	。

- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司危废渣资源化升级改造项目桥架铜线鼻采购。

- 业务管理部门:		工程部		。

- 项目内容

| 编号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃钢制梯级电缆桥架（带连接片、螺丝、带盖板） | 300×150 | 米 | 440 |
| 2 | 配套水平弯通 | 300×150 | 个 | 43 |
| 3 | 配套垂直弯通 | 300×150 | 个 | 9 |
| 4 | 水平三通 | 300×150 | 个 | 4 |
| 5 | 玻璃钢制梯级电缆桥架（带带连接片、螺丝、带盖板） | 600×150 | 米 | 280 |
| 6 | 配套水平弯通 | 600×150 | 个 | 26 |
| 7 | 配套垂直弯通 | 600×150 | 个 | 12 |
| 8 | 水平三通 | 600×150 | 个 | 4 |
| 9 | 玻璃钢制梯级电缆桥架（带连接片、螺丝、带盖板） | 400×150 | 米 | 150 |
| 10 | 配套水平弯通 | 400×150 | 个 | 8 |
| 11 | 配套垂直弯通 | 400×150 | 个 | 2 |
| 12 | 水平三通 | 400×150 | 个 | 2 |
| 13 | 铜线鼻 | DT-35 | 个 | 100 |
| 14 | 铜线鼻 | DT-50 | 个 | 100 |
| 15 | 铜线鼻 | DT-25 | 个 | 200 |
| 16 | 铜线鼻 | DT-185 | 个 | 150 |
| 17 | 铜线鼻 | DT-70 | 个 | 202 |
| 18 | 铜线鼻 | DT-10 | 个 | 350 |
| 19 | 铜线鼻 | DT-16 | 个 | 354 |
| 20 | 铜线鼻 | DT-120 | 个 | 130 |
| 21 | 铜线鼻 | DT-95 | 个 | 150 |
| 22 | 铜线鼻 | DT-150 | 个 | 110 |
| 23 | 接地线 | YJV-0.6/1KV 1*185 | 米 | 30 |
| 24 | 接地线 | YJV-0.6/1KV 1*95 | 米 | 30 |
| 25 | 终端冷缩头（ABB） | 8.7/10kV 3×95 | 套 | 10 |
| 26 | 冷缩中间接头（室内型） | 8.7/10kV 3×95 | 套 | 2 |
| 27 | 中间头铜管 | 8.7/10kV 3×95 | 个 | 6 |
| 28 | 槽式直通桥架（带盖） | 200mm×100mm | 米 | 800 |
| 29 | 槽式水平弯通（带盖） | 200mm×100mm | 个 | 46 |
| 30 | 槽式水平三通（带盖） | 200mm×100mm | 个 | 13 |
| 31 | 槽式垂直上弯弯通（带盖） | 200mm×100mm | 个 | 17 |
| 32 | 槽式垂直下弯弯通（带盖） | 200mm×100mm | 个 | 17 |
| 33 | 防腐槽式直通桥架（带盖） | 200mm×100mm | 米 | 400 |
| 34 | 防腐槽式水平弯通（带盖） | 200mm×100mm | 个 | 17 |
| 35 | 防腐槽式水平三通（带盖） | 200mm×100mm | 个 | 8 |
| 36 | 防腐槽式垂直上弯通（带盖） | 200mm×100mm | 个 | 13 |
| 37 | 防腐槽式垂直下弯通（带盖） | 200mm×100mm | 个 | 13 |
| 38 | 槽式异径接头（带盖） | 200mm×100mm-300mm×150mm | 个 | 5 |
| 39 | 槽式异径接头（带盖） | 400mm×200mm-300mm×150mm | 个 | 4 |
| 40 | 槽式异径接头（带盖） | 400mm×200mm-200mm×100mm | 个 | 2 |
| 41 | 槽式直通桥架（带盖） | 300mm×150mm | 米 | 50 |
| 42 | 槽式水平弯通（带盖） | 300mm×150mm | 个 | 3 |
| 43 | 槽式水平三通（带盖） | 300mm×150mm | 个 | 5 |
| 44 | 槽式垂直上弯通（带盖） | 300mm×150mm | 个 | 5 |
| 45 | 槽式垂直下弯通（带盖） | 300mm×150mm | 个 | 5 |
| 46 | 槽式直通桥架（带盖） | 400mm×200mm | 米 | 70 |
| 47 | 槽式水平弯通（带盖） | 400mm×200mm | 个 | 3 |
| 48 | 槽式水平三通（带盖） | 400mm×200mm | 个 | 2 |
| 49 | 槽式垂直上弯通（带盖） | 400mm×200mm | 个 | 3 |
| 50 | 槽式垂直下弯通（带盖） | 400mm×200mm | 个 | 3 |

- 注：包含设计、生产、运输、装卸，以及配合施工单位安装调试工作。

一.技术要求：

- 1.桥架及铜线鼻需符合国家标准。

- 2、谈判报价按照设备部分明细表报价，并应当注明各明细单价及小计、税率、总价等，并注明使用品牌，最终形成谈判报价总价。

- 项目要求

- 资质要求：营业执照应含有电器辅件销售 相关项。

- 业绩要求：无。

- 税率及价格：所有含税价格均为含	13%	增值税专用发票价格；含税价格包含供货、运输、全部费用。

- 质保期：项目竣工验收合格后质保期一年。

- 付款方式：到货验收合格后，付合同总价97%，剩余合同总价的3%作为质保金，待一年质保期满后经承包商申请后一次性无息结清。

- 到货周期：签订合同后15天内到货。

- 报名单位需在报名表中注明报名项目名称。将谈判文件（包含营业执照、法人身份证明书及身份证复印件。授权委托书及身份证复印件等）一同发至邮箱fkb@zysmelter.com，邮件主题统一格式为[项目名称]+[供应商全称]。

- 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

- 10.谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

11.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。