# 谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

1.谈判项目编号：  YGCG2026055  。

2.项目名称：综合回收硫化铜过滤优化项目。

3.业务管理部门:  生产技术部    。

二、项目内容

明细表

| 序号 | 名称 | 服务项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - 综合回收硫化铜过滤优化项目 | - 1.新建厂房的建筑、结构、建筑设备（给排水、电气、通风）专业全套工程设计（含地基、钢构、墙体、屋顶等)。 - 2.厂房内部所有新增设备基础、设备支架及其基础设计。 - 3.厂房内生产照明系统设计（含点位、线路、配套设施等）。 - 4.厂房地面构造做法、地面管沟的布局及结构设计。 - 5.所有建构筑物的工业防腐蚀全套设计。 - 6.设备对应的管道支架、电力电缆、桥架及其附件等所涉及的土建工程设计。 |  |

三、项目要求

1. 资质要求：营业执照应含有法人、经营范围、统一社会信用代码等 相关项。

2.业绩要求：有相关业务服务证明。

3.税率及价格：所有含税价格均为含 3% 增值税专用发票价格（税率随国家政策调整，单价不变）。

4.付款方式：按合同约定执行。

5.设计工期：本合同设计工期自双方签订合同后，乙方应在30日天内完成并交付全部施工图设计文件；甲方应在收到设计文件后7个工作日内出具书面审核意见。若甲方逾期未反馈，视为认可设计成果，工期相应顺延。设计厂家收到修改意见后，应在5天内完成修改并提交复核。

6.谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

7.谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网 ”查询中属失信被执行 人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

8.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判 资格。