谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：   CGB2026168   	。

项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司危废渣资源化升级改造项目铋精炼仪表采购。

- 业务管理部门:		工程部		。

- 项目内容

危废渣资源化升级改造项目自控专业设计图纸，铋精炼车间仪表采购：雷达液位计1台、热电阻13支、压力变送器9台、电磁流量计6套、智能旋进流量计3台、差压变送器4台、微差压变送器3台、气体浓度探测器13套、气体报警控制器1台、不锈钢耐震压力表3台、所有仪表需提供相关设备的配件、套管、法兰等。

1、供货方式：含设备选型、运输、装卸、指导安装与调试等。

2、每台仪表须安装304不锈钢材质的永久性位号牌，采用激光刻字，确保在恶劣环境下字迹清晰，且位号牌须用不锈钢丝牢固固定于设备本体。

3.设备安装是配备的配套的备件不再单独列出，由厂家全部提供，随设备一同到货，不足时及时补发。

- 技术要求

1、投标人应保证提供的货物为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且货物的技术经济性能符合本技术规范书的要求。

2、选型原则

可靠性原则：必须根据物料性质，以满足和适应工艺、设备及生产管理要求为目标，实现较高的自动化控制水平，并适应流程中的工况条件，稳定可靠。

经济性原则：注重性价比，维护简便，抗干扰能力强，适当选用性能可靠、质量优良、在冶炼行业有成熟业绩。

投标人应保证提供的货物为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且货物的技术经济性能符合本技术规范书的要求。

3、选型规定

本项目所有仪表选型须严格遵循技术先进性与可靠性原则，优先采用经长期现场验证、具备成熟应用经验的智能式仪表，并统一配置HART协议以实现远程组态与自诊断功能；材质等级不得低于规格书要求；针对含蒸汽、灰尘、泡沫、酸雾的复杂工况，物位测量必须选用雷达液位计（非接触式或导波型），给水系统采用温度流量一体式仪表实现双参数同步监测，气体安全监测配置天然气/氧气浓度探测器系统，气体分析系统，确保全流程安全受控与数据精准。

- 验收及资料要求

1、合同设备在其安装现场招标人指定地点交付并经双方代表共同开箱检验、签署开箱检验记录及纪要后视为招标人接收合同设备。

2、每次交付资料应随附详细清单一式三份。招标人在收到资料后如发现短缺、损坏或错误应及时通知投标人，投标人接通知后应在一周内补交。

3、如果存在本合同未明确列出但的确属于合同设备组装、安装、检验、测试、正常运行和维护等所需要的资料，招标人提出要求或投标人发现后应立即补交。

- 付款方式

- 付款方式：合同签订后30%的预付款。货到验收合格后付30%，调试验收合格后付30%，剩余合同总价的10%作为质保金，待一年质保期满后经承包商申请后一次性无息结清。

- 项目要求

- 资质要求：仪器仪表销售

- 业绩要求：同行业业绩。

- 税率及价格：所有含税价格均为含	13%	增值税专用发票价格。

- 质保期：项目竣工验收合格后质保期一年。

- 供货周期： 20个日历日。

- 报名单位需在报名表中注明报名项目名称。将谈判文件（包含营业执照、法人身份证明书及身份证复印件。授权委托书及身份证复印件等）一同发至邮箱fkb@zysmelter.com，邮件主题统一格式为[项目名称]+[供应商全称]。

- 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

- 谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

- 若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。