谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：CGB2026194.

- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（彩钢板翻新）.

- 业务管理部门: 设备能源计量部.

- 项目内容

- 1.墙面吹扫、清洗，喷涂防锈底漆一遍，面漆两遍；
2.屋面打磨除锈、吹扫、铆钉眼处补漏，喷涂防锈底漆一遍，面漆两遍；
3.包工包料；
4.屋面和墙面按高度分为20m以下、20m-40m、40m-60m；

- 5.详见清单。

- 项目要求

- 资质要求：营业执照应含有建筑工程施工资质,具有有效的安全生产许可证。

- 业绩要求：相关维修协议或合同等。

- 税率及价格：所有含税价格均为含9%	增值税专用发票价格，税率可以偏离。

- 施工中安全防护用品、用具，搭建脚手架或使用登高设备，均由乙方自行处理并承担相应的费用。

- 所有人员年龄不得超过法定退休年龄，需进行三级安全教育培训且考试合格，每个人都必须购买个人不低于100万的人身意外伤害险。

- 高处作业人员需具有应急管理局发放的高处作业证，操作项目类别：高处安装、维护、拆除作业。

- 施工前需制定详细的施工方案，办理相关作业票。

- 质保期：8年，在质保期内有质量问题需无偿修复。

- 付款方式：以实际翻新面积测量（减去门、窗），验收合格的测量面积×对应单价进行结算，经审计后付审计金额的97%，付款前开具税率  %全额增值税专用发票,剩余3%为质量保证金，1年后无质量问题无息支付乙方，收到发票到后1个月内银行转账（现金）付款。

- 10.合同有效期：1年。

- 11.谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

- 12.谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

- 13.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。