谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：YGCG2026112。

- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司电解分厂螺杆式压缩机维修。

- 业务管理部门:设备能源计量部。

- 项目内容

- 明细表

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司电解分厂螺杆式压缩机维修 | - 1项 | - 1、规格型号:N-YSLGF480III； 2、制造厂家：武汉新世界制冷工业有限公司； 3、制冷量303kW总功率185kW； 4、现有问题：机组运行有异响，高负载运行振动较大，初步判断是螺杆压缩机内部轴承老化磨损； 5、施工内容：对制冷机组螺杆压缩机进行系统性拆解维修处理，更换螺杆压缩机内轴承、机械密封及全套密封件，检查螺杆、滑阀等部件磨损情况必要时进行更换。 |
|  | - ....... |  |  |

- 项目要求

- 资质要求：营业执照应含有通用设备修理，制冷设备制造等相关项。

- 业绩要求：提供螺杆式压缩机维修服务的相关业绩，如采购协议或合同。

- 税率及价格：所有含税价格均为含	13%增值税专用发票价格（此项允许偏离）。含税价格包含施工人员的施工费，材料费等因施工而产生的一切费用，该价格以外施工方不得再提出另外的费用要求。

- 质保期：该项目质保期为12个月。该施工或服务必须满足河南中原黄金冶炼厂有限责任公司的要求，质保期内若因服务质量问题造成的直接或间接损失，引起的一切费用及损失均由施工单位承担。

- 验收标准：维修完成，试运行1个月，现有故障消失，制冷能力正常并无其他问题视为验收通过。

- 付款方式：收到施工方发票后20个工作日内银行转账（现金）付款。

- 服务周期：合同签订后按照双方约定执行。

- 工期：20天。

- 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。